Акт

о проведении входного контроля

# Предприятие ООО «- - - - - - - - - -»

Объект: ООО "- - - - - -", АБК - - - - -  по адресу - - - - - - - - - - -

(наименование)

# Комиссия в составе представителей:

# Заказчика: ________________________________________________________________Монтажной организации : ________________________________________

# (должность, фамилия, имя, отчество)

# составила настоящий акт в том, что технические средства:

| № п/п | Номенклатура | Количество, ед. измер (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Дозор-1М-1-ГАЗ» | 1 |
| 2 | Расширитель шлейфов «РТ-8» | 2 |
| 3 | Блок питания "БПР-12/5/14" 12В-5А | 2 |
| 4 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | 4 |
| 5 | Устройство управления УУ-8 | 1 |
| 6 | Оконечное устройство ОЭ-2, в т.ч. ЗИП - 1 шт. | 10 |
| 7 | Устройство контроля цепи управления КЦ-2 | 17 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 4 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 54 |
| 10 | Оповещатель световой «Выход» Люкс-12 | 8 |
| 11 | Оповещатель звуковой АС-10 | 8 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2-АО, в т.ч. ЗИП - 1 шт. | 4 |
| 13 | Релейный блок управления нагрузкой УК-ВК-02 | 2 |

прошедшие входной контроль, соответствуют технической               документации предприятий-изготовителей и пригодны для монтажа.

Представители:

Заказчика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  ./______________/

(подпись)

Монтажной организации .  .  .  .  .  .  .  .  .  ./______________/

(подпись)