ЖУРНАЛ

УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

____________________________________

(наименование предприятия, объекта)

# Начат          _______________

# Окончен     ________________

| №№ | Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Профессия (должность) инструктируемого | Вид, тема инструктажа, вопросы, по которым проводился инструктаж | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Территория предприятия должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, сухой травы, листвы.

Металлическая стружка, промасленные обтирочные материалы, производственные отходы должны храниться в специально отведенных местах.

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ.  Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию,  а также подходы к  запасным выходам и пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов,  оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.

Места для разведения костров с целью отогревания грунта, разогревания битума к т.п. должны быть согласованы с пожарной охраной после оформления наряда-допуска.

Разведение костров  для сжигания отходов и мусора на территории предприятия запрещается.

Все лабораторные, производственные, служебные,  складские и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте. В каждом помещении должны быть вывешены таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность, номера телефона пожарной охраны /части/ и инструкция о мерах пожарной безопасности.

Проходы,  выходы, коридоры,  тамбуры, лестницы,  подходы к средствам пожаротушения и сигнализации не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно и легко открываться изнутри в направлении выхода из здания. В случае необходимости ключи от дверей запасных выходов долины храниться   в непосредственной близости в пенале и под сигнализацией. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей и материальных ценностей,  находящихся в производственном здании.  Запрещается отделка путей эвакуации горючими материалами,  применение ковров и других покрытий полов,  способных быстро распространять огонь по поверхности.

В производственных и административных зданиях предприятия запрещается:

-  убирать помещения с применением бензина,  керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-  использовать вне специально оборудованных мест электронагревательные приборы;

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные в электросеть электронагревательные приборы,  телевизоры,  радиоприемники,  магнитофоны,  электрические пишущие машинки, кондиционеры и т.п.;

-  применять электронагревательные приборы кустарного изготовления.

Курение в зданиях предприятия   допускается только в специально отведенных, по согласованию с пожарной охраной предприятия, местах, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой.  В этих местах должны быть вывешены указательные знаки безопасности.

Первичные средства пожаротушения

-    пожарные краны внутреннего пожарного водопровода с рукавами и стволами;

огнетушители;

ведра с водой;

ящики с песком,  совки, лопаты;

асбестовые покрывала и кошмы;

ломы,  топоры,  багры.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

При возникновении пожара действия администрации объекта цеха или лаборатории в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей.

Каждый рабочий или служащий, обнаруживший пожар, обязан:

немедленно сообщить об этом в объектовую или городскую пожарную охрану по телефону 01, либо пожарным извещателем;

оповестить людей, находящихся в помещении, о возникшем пожаре;

приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и принять меры по вызову к месту пожара начальника цеха, смены, участка или другого должностного лица.

Начальник цеха, смены или другое должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

проверить вызвана ли пожарная охрана;

поставить в известность о пожаре руководство предприятия;

возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

Для встречи пожарных подразделений выделяется лицо, которое хорошо знает расположение подъездных путей и подъезд к водоисточникам.

По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель предприятия, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику подразделений пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара и о мерах предпринятых по ликвидации и эвакуации людей из помещения, а также о наличии людей, занятых на ликвидации пожара.

В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, занятых его тушением, организуется штаб пожаротушения. В состав этого оперативного штаба должен входить представитель предприятия (главный инженер, главный механик, главный технолог, начальник цеха или другое ответственное лицо).

Представители предприятия в штабе пожаротушения консультируют руководителя тушения пожара (РТП) по вопросам технологического процесса производства и специфическим особенностям объекта. А также информируют РТП о наличии и месторасположении токсичных, взрывчатых и радиоактивных веществ, обеспечивают штаб рабочей силой и инженерно-техническим персоналом для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества, предоставляют автотранспорт для доставки средств для тушения пожара. По указанию руководителя тушения пожара назначается начальник штаба и начальник тыла.

Начальник тыла:

организует встречу и расстановку пожарных автомобилей на водоисточники согласно указаний РТП, прокладывает рукавные линии и организует охрану и их защиту;

обеспечивает пожарные автомобили ГСМ и доставку огнетушащих средств;

организует доставку к месту пожара запасной боевой одежды и снаряжения.

Пожарные подразделения приступают  к тушению пожара электроустановок только после получения письменного разрешения от электротехнического персонала.

По каждому, произошедшему на объекте, пожару назначается комиссия для расследования пожара с участием начальника пожарной охраны предприятия.

Комиссия обязана выяснить все обстоятельства возникновения и развития пожара и предложить необходимые мероприятия для предотвращения пожаров в дальнейшем.