РУКОВОДСТВО

по эксплуатации системы АПС и СОУЭ

смонтированной на объекте АБК - - - - - - - - - - -

Состояние «Норма»: на лицевой панели ППК состояние «норма», звуковые и световые оповещатели не активны

Состояние «Пожар»

Возможные причины: Активация ручных пожарных извещателей на территории объекта либо автоматическая активация дымовых (тепловых) пожарных извещателей в следствии обнаружения источника дыма (тепла).

Отработка системы:

– в автоматическом режиме включаются звуковое и световое оповещение на защищаемом объекте,

– информация на табло ППК  о этапах сработки системы и локализации обнаружения источника активации.

Действия персонала в ситуации «Пожар»

- Вызвать сотрудников МЧС по телефону _________________________

- Эвакуировать людей из помещений согласно утвержденным планам.

- Принять меры к ликвидации очагов возгорания, согласно должностным инструкциям.

Исполнитель:

ООО  «- - - - - - »  Тел: - - - - - - -