### АКТ 
осмотра скрытых работ по прокладке кабелей  через стены и перегородки

г. Нижний Новгород                                                                                    «     » марта 2014г.

Объект: АБК - - - - - по адресу - - - -   ООО «- - - - - »

Комиссия в составе представителей:

Цеха:

Начальник  цеха  ……………………

Монтажной  организации:

Директор ООО  «- - - - - »      ………………………….

Технадзора:  …………………………………

произвела осмотр выполненных  работ по выполнению проходок систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре через стены, перегородки    кабель:

КПСЭнг- FRHF (марка кабеля)

емкостью 2х2х0,75 диаметром жил 0,75мм,
КПСЭнг- FRHF (марка кабеля) 
емкостью 1х2х0,52 диаметром жил 0,52мм,.

КПСЭнг- FRHF (марка кабеля)

емкостью 1х2х0,75   диаметром жил 0,75мм

Работы выполнялись в период с  02.02.2014 по 31.03.2014г.

При осмотре оказалось:
1.  Прокладка кабелей через стены выполнена в отрезках стальных труб с  терморасширяющейся трубкой «Стоп-огонь» СОН. Проходок - 8 шт.       
2. Спаек кабелей нет

3. Проложены через стены и перегородки

Проведенные работы по выполнению проходок через стены и перегородки
выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Представитель цеха:

Начальник  цеха                      /________________/

Монтажная организация:

Директор ООО «- - - - - - - »                                                   /_____________/

Технадзор:                                            /________________/

Согласовано:

Представитель УПО        _________________ /_________________/