ВЕДОМОСТЬ

смонтированных приборов и извещателей

# установки системы АПС и СОУЭ

ООО " - - - - - - - ", АБК - - - - - - по адресу - - - - - - - - -

(наименование объекта)

| № п/п | Номенклатура | Количество, ед. измер (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Дозор-1М-1-ГАЗ» | 1 |
| 2 | Расширитель шлейфов «РТ-8» | 2 |
| 3 | Блок питания "БПР-12/5/14" 12В-5А | 2 |
| 4 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | 4 |
| 5 | Устройство управления УУ-8 | 1 |
| 6 | Оконечное устройство ОЭ-2, в т.ч. ЗИП - 1 шт. | 10 |
| 7 | Устройство контроля цепи управления КЦ-2 | 17 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 4 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 54 |
| 10 | Оповещатель световой «Выход» Люкс-12 | 8 |
| 11 | Оповещатель звуковой АС-10 | 8 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2-АО, в т.ч. ЗИП - 1 шт. | 4 |
| 13 | Релейный блок управления нагрузкой УК-ВК-02 | 2 |

Сдал:

Представитель монтажно-

наладочной организации ______________________

Принял:

Представитель Заказчика _______________________