Акт

об окончании пусконаладочных работ

# Город: Нижний Новгород                                                «31» марта  2014 г.

# Составлен представителями:

Заказчика (генподрядчика):

________________________________________________________________

# Пуско-наладочной организации:  __________________________

в том,  что с ”25 ” марта  2014г. по ”31 ” марта  2014 г.

ООО  «- - - - - - - »__                                      _

(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

# проводились пусконаладочные работы на  система АПС и СОУЭ смонтированная на объекте ООО "- - - - - - ", АБК - - - - - - по адресу - - - - -

# (наименование установки)

В результате проведенных работ выполнено:

Настройка ППК Дозор-1М-1ГАЗ емкостью до 21 шлейфов – 1 шт., РТ-8 в кол-ве 2 штук., УУ-8 в кол-ве 1 штук,  КЦ-2  в кол-ве 17 шт.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

_________________________________________________________

(для дополнительной информации)

К акту прилагаются:

1.паспорта и сертификаты на приборы и оборудование.

Представители:

Заказчика   _____________________________________

Пуско-наладочной организации  _________________