# Согласовано

Главный инженер

_________________

______________________

«__»___________ 20___ г.

## ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

проведения повтоpного  инстpуктажа  (на pабочем месте) с инженеpно-техническими pаботниками, служащими и pабочими

Около 60% пожаров на промышленных объектах - следствие неосторожности или небрежности работающих.  Чаще всего это курение  в  неположенных  местах,  нарушение правил пожарной безопасности  при  проведении  сварочных  работ,  оставление   без присмотра электронагревательных приборов и т.п.

При соблюдении определённых инструкциями мер пожарной безопасности на объектах практически исключается возможность  возникновения пожара от перечисленных выше причин. Для этого необходимо помнить и соблюдать основные требования правил пожарной безопасности:

- курение на объекте разрешается только в специально отведённых для этой цели местах, которые оборудованы урной или другой ёмкостью с водой и табличкой с надписью «Место для курения»;

- на территории объекта  категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор;

- проходы, выходы,  коридоры, тамбуры и лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием;

- все производственные,  лабораторные, складские и административные помещение объекта должны  своевременно  (по  окончании рабочего  дня)  очищаться от горючих материалов,  промасленной ветоши, упаковочной тары, отходов производства, бытового мусора.