Обязательные требования

К Инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться но основе привил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технических процессов, технического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

-    порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

-   мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении  технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

-   порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

-   места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

-   порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежда:

-    предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв:

-    обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

-    правила вызова пожарной охраны:

-    порядок аварийной остановки технологического оборудования:

-    порядок отключения вентиляции и электрооборудования:

-    правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

-    порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

-    порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).