|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник ПЧ ОПО УГПС С-Петербурга и Лен.обл. _______ внутренней службы ФИО "___" _______________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности в помещениях

пожарной части

В помещениях пожарной части ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Курить и пользоваться открытым огнем.

2. Хранить ЛВЖ и ГЖ.

3. Проводить огневые работы без разрешения начальника части и без сог-

ласования c ГПН, без  соответствующего инструктажа и профилакти-

ческих  мероприятий.

4. Проводить переоборудования электросети и электропроводки без сог-

ласования c ГПН.

5. Оставлять сгораемый мусор по окончании работ и т.п.

6. Пользоваться электронагревательными приборами не промышленного

изготовления.

7. Применять некалиброванные предохранители в электроустановках.

В случае возникновения пожара или возгорания:

1. Сообщить о пожаре руководству части и оповестить весь личный состав,

находящийся в части .

2. Сообщить о пожаре в СПС (01)  ЦУС по прямому телефону или

городскому телефону.

3. Сообщить о пожаре руководству ОПО.

4. Обесточить помещение.

5. Принять меры к ликвидации горения первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ПК), подать на тушение ствол от АЦ.

6. При невозможности ликвидировать горение своими силами , покинуть

помещение и закрыть за собой дверь.

7. После ликвидации пожара немедленно доложить в СПС (01) ЦУС о его

последствиях.

Зам.Начальника  ПЧ                                             ФИО